## Titulka
Příloha č. 2
Výkaz - výměr
Název projektu:
Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového systému ve městě Louny
B
Inspekční orgán AGA, s.r.o./Pavel Kounovský 2023

## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
B
Místo | Materiál | Montáž | Jiné náklady | Celkem za položku | Celkem za položku s DPH
Dohledové centrum - stálá služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledové centrum - sklep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledové centrum - půda (zatím jen příprava) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní pracoviště u ředitele MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Nám. Benedikta Rejta č.p. 2270 - ptz + retranslační bod pro kameru z Prokopa Holého | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) Suzdalské nám. - Slovenského národního povstání č.p. 2062 - ptz + retranslační bod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) Speciální škola (Osvoboditelů/Poděbradova) č.p. 640 - ptz + retranslace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) Poděbradova - lampa v.o. u č.p. 1600 - ptz + doplnění retrans. bodu Speciální škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) Tyršovo nám. č.p. 1663 - ptz + doplnění retrans. bodu Speciální škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6) Radnice č.p. 35 - ptz + doplnění retrans. bodu Mírové nám. č.p. 123 Baťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) Mírové nám. č.p. 123 - Baťa - ptz + retranslační bod + doplnění retr. Speciální škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) Prokopova/Hrnčířská č.p. 472 - ptz + doplnění retranslačního bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9) Skupova č.p. 2523 - PNS - ptz + retranslační bod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10) Nám. Zschopau - Přemyslovců 2019 - ptz + doplnění retranslačního bodu Slov. nár. povstání č.p. 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11) Husova č.p. 1065 - osmidomy - ptz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12) Husova č.p. 558 - Penta - ptz + doplnění retranslačního bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13) Hilbertova - lampa v.o. u č.p 70 - ptz + doplnění retranslačního bodu Hilbertova/Mírové nám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14) Suzdalské náměstí - lampa v.o. v křižovatce - ptz + doplnění retranslačního bodu Slov. nár. povstání č.p. 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15) Ryneček - lampa v.o. - zadní trakt Billa - ptz + doplnění retranslačního bodu Skupova č.p. 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16) Čs. armády/Josefa Schovánka lampa v.o. u č.p. 1851 - ptz + nový retranslační bod na b.d. č.p. 2186+ doplnění retrans. bodu Skupova 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17) Letní cvičiště - spec. sloup uprostřed - ptz + retranslační bod na lampě v.o. v Rakovnické ul. u křiž. s ul. Zdeňka Suchana + doplnění retr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18) Lampa v.o. u bud. městské knihovny Mírové nám. č.p. 1 - ptz + doplnění retranslačního bodu Mírové nám. 123 - Baťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19) Parčík za MěÚ - v místě stávající kamerové konzole - ptz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20) Pražská - pěší zóna - sloup v.o. u č.p. 75 - ptz + doplnění retr. na Mírové nám. č.p. 123 - Baťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21) Prokopa Holého - sloup v.o. mezi ZŠ a koupalištěm - ptz + doplnění retr. na Nám. B. Rejta č.p. 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22) Zelené náměstí - sloup v.o. s el. zásuvkou na západní straně nám. - ptz + retranslační bod na č.p. 3114 + doplnění stáv. retranslačního bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retranslační bod na lampě v.o. u vyústění Hilbertovy ul. do Mírového nám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
DPH |  |  |  | 21%
Celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Dohledové centrum
Dohledové centrum - stálá služba
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Monitor přehledový | 24/7 Displej Ultra HD 4K (3840 × 2160). Úhlopříčka: 55". Vstupy: HDMI, VGA, audio. Reproduktory. Úzký přední rám. VESA 200x200. Včetně kloubového držáku na stěnu. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Monitor operační | 24/7 Displej Ultra HD 4K (3840 x 2160). Úhlopříčka 27". Vstupy: HDMI, DP. Reproduktory. VESA 100x100. Včetně kloubového držáku na stěnu. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PC klient | PC sestava optimalizovaná pro zobrazování streamovaného videa až do 4K rozlišení. CPU min. INTEL Core i7. Graf. karta pro 4 monitory. Windows Pro 10/11 64Bit CZ. Příslušenství - sada klávesnice a myši. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Licence | Upgrade licence stávajícího VMS na nejaktuálnější verzi. Cenu licence uveďte včetně předplatného upgrade na 24 měsíců. | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Switch | 30 portový řízený 1Gbps PoE switch s možností napájet až 24 IP zařízení současně do maximálního výkonu min. 384W s výkonem na jeden port maximálně 30W. 4x optický port pro 1Gbps SFP moduly. Napájení: 100-230VAC. Montáž do 19" dat. rozvaděče. Včetně 2ks 1Gbps SFP modulů (1ks z nového rozvaděče na půdě, 1ks ze switche na dohledovém centru ve sklepě). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Optická vana | Kompletní optická vana s čelem pro 12 spojek LC duplex včetně pigtailů, ochran sváru a optické kazety. Zde bude zakončena část vláken z opt. kabelu 12 vl. SM 9/125 z nového rozvaděče na půdě. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Patch panel | Nestíněný patch panel CAT6 24 portů s vyvazovací lištou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál včetně kabelů, malého rozvaděče a 5kVA UPS | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Oživení a programování systému | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zaškolení obsluhy (není třeba, zůstává stávající software) | 0 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledové centrum - sklep
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Monitor přehledový | 24/7 Displej Ultra HD 4K (3840 × 2160). Úhlopříčka: 55". Vstupy: HDMI, VGA, audio. Reproduktory. Úzký přední rám. VESA 200x200. Včetně kloubového držáku na stěnu. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Monitor operační | 24/7 Displej Ultra HD 4K (3840 x 2160). Úhlopříčka 27". Vstupy: HDMI, DP. Reproduktory. VESA 100x100. Včetně kloubového držáku na stěnu. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PC klient | PC sestava optimalizovaná pro zobrazování streamovaného videa až do 4K rozlišení. CPU min. INTEL Core i7. Graf. karta pro 4 monitory. Windows Pro 10/11 64Bit CZ. Příslušenství - sada klávesnice a myši. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Úložiště | Datové úložiště kompatibilní s použitým VMS software včetně upgrade záznamové aplikace na nejaktuálnější verzi - Win 10/11 64Bit CZ. Kapacita HDD 42TB. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Switch | 30 portový řízený 1Gbps PoE switch s možností napájet až 24 IP zařízení současně do maximálního výkonu min. 384W s výkonem na jeden port maximálně 30W. 4x optický port pro 1Gbps SFP moduly. Napájení: 100-230VAC. Montáž do 19" dat. rozvaděče. Včetně 2ks 1Gbps SFP modulů (1ks z nového rozvaděče na půdě, 1ks ze switche na dohledovém centru se stálou službou v přízemí). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Optická vana | Kompletní optická vana s čelem pro 12 spojek LC duplex včetně pigtailů, ochran sváru a optické kazety. Zde bude zakončen zbytek vláken z 12 vl. SM 9/125 kabelu z nového rozvaděče na půdě. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Patch panel | Nestíněný patch panel CAT6 24 portů s vyvazovací lištou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RACK | Datový rozvaděč 24U/800x800, vybavený, s napájecím panelem, zemnící lištou, plechové dveře, zámek | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Nespecifikovaný instalační materiál včetně kabelů a 5kVA UPS | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zaškolení obsluhy (není třeba, zůstává stávající software) | 0 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledové centrum - půda (zatím jen příprava)
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Switch | 30 portový řízený 1Gbps PoE switch s možností napájet až 24 IP zařízení současně do maximálního výkonu min. 384W s výkonem na jeden port maximálně 30W. 4x optický port pro 1Gbps SFP moduly. Napájení: 100-230VAC. Montáž do 19" dat. rozvaděče. Včetně 2ks 1Gbps SFP modulů (1ks převěs ze Speciální školy, 1ks switch na dohledovém centru se stálou službou v přízemí). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Optická vana | Kompletní optická vana s čelem pro 12 spojek LC duplex včetně pigtailů, ochran sváru a optické kazety. Zde bude zakončen 12 vl. SM 9/125 kabel ze speciální školy i stejný kabel z přízemí z dohledového centra se stálou službou. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Patch panel | Nestíněný patch panel CAT6 24 portů s vyvazovací lištou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RACK | Datový rozvaděč 24U/800x800, vybavený, s napájecím panelem, zemnící lištou, plechové dveře, zámek | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nespecifikovaný instalační materiál včetně kabelů a optického kabelu přes přízemí do sklepa. 12 vl. SM 9/125 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolní pracoviště u ředitele MP
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Monitor | 24/7 Displej Ultra HD 4K (3840 x 2160). Úhlopříčka 27". Vstupy: HDMI, DP. Reproduktory. VESA 100x100. Včetně kloubového držáku na stěnu. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PC klient | PC sestava optimalizovaná pro zobrazování streamovaného videa až do 4K rozlišení. CPU min. INTEL Core i7. Graf. karta pro 2 monitory. Windows Pro 10/11 64Bit CZ. Příslušenství - sada klávesnice a myši. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nespecifikovaný instalační materiál včetně kabelů | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Zaškolení obsluhy (vzhledem k tomu, že dochází jen k upgrade stávajícího software na nejnovější verzi, tak obsluha zůstává stejná jako u stávající verze) | 0 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
B

## Kamerové a retransl. body
1) Nám. Benedikta Rejta č.p. 2270 - ptz + retranslační bod pro kameru z Prokopa Holého
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR přísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru a antény montované na objekt s plochou střechou - masivní pozinkovaná konstrukce, betonové zátěže, závitové tyče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
B
2) Suzdalské nám. - Slovenského národního povstání č.p. 2062 - ptz + retranslační bod
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru a antény montované na objekt s plochou střechou - masivní pozinkovaná konstrukce, betonové zátěže, závitové tyče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
3) Speciální škola (Osvoboditelů/Poděbradova) č.p. 640 - ptz + retranslace
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru montovanou na roh objektu s vyložením přes okraj římsy a uchycením do fasády - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Speciální držák | Speciální držák pro antény retranslačního bodu - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Optický spoj | Převěs optického kabelu přes ul. Osvoboditelů ze střechy Speciální školy na půdu MP Louny. Kompletní trasa včetně veškerého nezbytného příslušenství a aktivních prvků na obou koncích. Kabel SM 9/125 - 12 vláken, venkovní UV stabilní, samonosný. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
4) Poděbradova - lampa v.o. u č.p. 1600 - ptz + doplnění retrans. bodu Speciální škola
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) Tyršovo nám. č.p. 1663 - ptz + doplnění retrans. bodu Speciální škola
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru montovanou na roh objektu s vyložením přes okraj římsy a uchycením do fasády - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Speciální držák | Speciální držák pro anténu MW spoje - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6) Radnice č.p. 35 - ptz + doplnění retrans. bodu Mírové nám. č.p. 123 Baťa
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru montovanou na stěnu objektu s vyložením přes roh a uchycením do fasády - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) Mírové nám. č.p. 123 - Baťa - ptz + retranslační bod + doplnění retr. Speciální škola
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru a antény montované na objekt s plochou střechou - masivní pozinkovaná konstrukce, betonové zátěže, závitové tyče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) Prokopova/Hrnčířská č.p. 472 - ptz + doplnění retranslačního bodu
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9) Skupova č.p. 2523 - PNS - ptz + retranslační bod
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru a antény montované na objekt s plochou střechou - masivní pozinkovaná konstrukce, betonové zátěže, závitové tyče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10) Nám. Zschopau - Přemyslovců 2019 - ptz + doplnění retranslačního bodu Slov. nár. povstání č.p. 2062
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru a antény montované na objekt s plochou střechou - masivní pozinkovaná konstrukce, betonové zátěže, závitové tyče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
11) Husova č.p. 1065 - osmidomy - ptz
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru montovanou na roh objektu s vyložením přes okraj římsy a uchycením do fasády - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12) Husova č.p. 558 - Penta - ptz + doplnění retranslačního bodu
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru montovanou na roh objektu s vyložením přes okraj římsy a uchycením do fasády - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
13) Hilbertova - lampa v.o. u č.p 70 - ptz + doplnění retranslačního bodu Hilbertova/Mírové nám.
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14) Suzdalské náměstí - lampa v.o. v křižovatce - ptz + doplnění retranslačního bodu Slov. nár. povstání č.p. 2062
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro retranslační bod | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15) Ryneček - lampa v.o. - zadní trakt Billa - ptz + doplnění retranslačního bodu Skupova č.p. 2523
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro retranslační bod | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16) Čs. armády/Josefa Schovánka lampa v.o. u č.p. 1851 - ptz + nový retranslační bod na b.d. č.p. 2186+ doplnění retrans. bodu Skupova 2523
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro retranslační bod | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Speciální držák | Speciální držák pro antény retranslačního bodu - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17) Letní cvičiště - spec. sloup uprostřed - ptz + retranslační bod na lampě v.o. v Rakovnické ul. u křiž. s ul. Zdeňka Suchana + doplnění retr.
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18) Lampa v.o. u bud. městské knihovny Mírové nám. č.p. 1 - ptz + doplnění retranslačního bodu Mírové nám. 123 - Baťa
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19) Parčík za MěÚ - v místě stávající kamerové konzole - ptz
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. ze stálé fáze | 4MPx IP PTZ kamera s motorickým zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 7 - 250mm a snímacím senzorem CMOS 1/1.8" s ultravysokou citlivostí min. 0,0015lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440px při 25fps. 15x digitálního zoom. Adaptabilní IR pPřísvit min. 480m. 3D DNR, BLC, min. 135dB WDR. Komprese H.265/H.264/MJPEG. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -20° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 200°/sec / 140°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slot pro SD kartu až do kapacity 256Gb. El. krytí IP67. Mech. odolnost min. IK10. D.O.R.I. 250px/1m min. v 300m. Napájení 24VAC / Hi-PoE. Provozní teplota: -40°C až 70°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 60 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Speciální držák | Speciální držák - výložník pro otočnou kameru montovanou na stěnu objektu s vyložením přes roh a uchycením do fasády - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro instalovaná zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | Tento kam. bod má společný spoj s kamerou "Radnice č.p. 35". Propojení vede budovou MěÚ a je dodávkou IT odd. úřadu. | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20) Pražská - pěší zóna - sloup v.o. u č.p. 75 - ptz + doplnění retr. na Mírové nám. č.p. 123 - Baťa
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro retranslační bod | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21) Prokopa Holého - sloup v.o. mezi ZŠ a koupalištěm - ptz + doplnění retr. na Nám. B. Rejta č.p. 2270
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22) Zelené náměstí - sloup v.o. s el. zásuvkou na západní straně nám. - ptz + retranslační bod na č.p. 3114 + doplnění stáv. retranslačního bodu
| Materiál | 0
| Montáž | 0
Jiné náklady
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Venkovní otočná kamera nap. z bat. zdroje | 4MPx IP venkovní PTZ kamera s motor zoom objektivem s ohniskovou vzdáleností min. 5 - 120mm, snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,0055lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 25fps. Digitální zoom min. 16x. Komprese: H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, BLC, HLC, Defog, WDR min. 120dB. Adaptabilní IR přísvit min. 100m. Otáčení 360° (nekonečné). Náklon min. -15° až 90°. Rychlost pohybu hor. / vert. min. 80°/sec / 80°/sec. Proporcionální řízení pohybu (zoom). Min. 280 preset pozic. 8 patrol sérií. 4 trasy. Alarmové vstupy a výstupy. Audio 1/1. Slotem na SD kartu 256GB. El. krytí min. IP66. D.O.R.I. 250px/1m min. v 220m. Napájení: 12V=/PoE. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Komplet včetně potřebných držáků a montážního příslušenství. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zdroj | Napájecí zdroj pro retranslační bod | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. 1ks pro kameru + 1ks pro retranslační bod. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Speciální držák | Speciální držák pro antény retranslačního bodu - masivní pozinkovaná konstrukce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retranslační bod na lampě v.o. u vyústění Hilbertovy ul. do Mírového nám.
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Napájecí zdroj aku | Speciální napájecí zdroj s akumulátorem. Přes den napájí spotřebiče z akumulátoru. V noci při rozsvíceném VO napájí ze sítě VO a dobíjí akumulátor. Výstupní výkon musí odpovídat připojeným spotřebičům a akumulátor se musí stihnout dobít v nočních hodinách a být schopen spolehlivě napájet systém po dobu min. 16 hodin. Provozní teplota: -30°C až 65°C. Včetně kompletního montážního příslušenství na sloup. Záruční doba min. 24 měsíců. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč | Venkovní rozvaděč IP 66, UV stabilní, uzamykatelný, vybavený. Včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Datový spoj | MW datový spoj s vhodnou frekvencí v rámci VOR a dostatečnou přenosovou kapacitou pro daný účel se 100% rezervou včetně kompletního mech. vybavení pro uchycení na stěnu nebo sloup a dalších nezbytných komponent. Druhý spoj je zahrnut v rozpočtu kam. bodu Hilbertova. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demontáž | Demontáž stávajících zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Likvidace | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nespecifikovaný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Další nespecifikované činnosti | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Doprava osob a materiálu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pronájem plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0