Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti a případných projekčních prací u vytipovaných objektů města Loun (Mateřská školka Čs. armády, Městská sportovní hala Louny, Technická správa města Loun s.r.o. a Domov pro seniory U Pramene Louny), a to za účelem posouzení budov s ohledem na možnost instalace fotovoltaických elektráren (dále FVE) a tepelných čerpadel (dále TP).

Studie bude obsahovat mj. zhodnocení základní technické připravenosti budov pro instalaci, stanovení potenciálu instalovaného výkonu a využití elektřiny pro vlastní spotřebu. Dále musí studie obsahovat zhodnocení finanční proveditelnosti, dopady na životní prostředí, analýzu finanční návratnosti investice. Součástí plnění musí být též posouzení každé jednotlivé střechy, ze kterého bude vyplývat, zda je střecha staticky, technicky i technologicky vhodná k umístění navrženého množství fotovoltaických panelů, což bude podloženo výpočtem.

Součástí plnění bude také informace týkající se možného vzniku energetických společenství či aktivního zákazníka.

Seznam objektů v majetku města je uveden v článku č. 3 zadávací dokumentace.

Posouzení instalace FVE a tepelných čerpadel (možnost i dalšího zdroje vytápění a posouzení vhodnosti) se bude týkat celkem 4 objektů.

Studie proveditelnosti bude řešit (minimální rozsah) pro FVE a TP:

- Energetickou bilanci (pro všechny uvažované objekty pro „sdílení“)

o roční spotřebu elektrické energie,

o velikost jističe,

o odběrná místa,

o roční spotřební profil objektu;

- Proveditelnost FVE (posouzení vhodnosti instalace) – ochranná pásma.

- Návrh optimálního výkonu FVE a TP – požadujeme komplexní technicko-ekonomickou optimalizaci výkonu FVE pro maximalizaci ekonomické rentability projektu včetně finanční návratnosti investice.

- Technické řešení FVE a TP (uvedení popisu)

o posouzení základní technické připravenosti budovy pro instalaci a posouzení statické únosnosti střešní konstrukce pro možnost montáže panelů (stav střešní krytiny s ohledem na plánovanou životnost FVE, případně uvést, zda je nutná generální oprava střechy),

o posouzení požární bezpečnosti – technická proveditelnost;

o posouzení vlivu možného zastínění zelení, sousedícími objekty apod.

o způsob umístění na střeše včetně kotvení panelu

o orientace panelů,

o požadavky na odběrné místo, rozvaděč, jistič včetně posouzení splnění příslušných norem a požadavků EG.D na připojení do distribuční sítě;

o vedení kabelových tras DC a AC;

o posouzení vhodnosti FVE s baterií, popř. bez baterie;

o velikost (kapacita) a umístění baterie (bateriové uložiště),

o umístění měniče,

o elektrické schéma a grafický návrh umístění panelu (do ortofotomapy),

o počet odběrných/předávacích míst,

- Technické požadavky na fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory (technické normy)

o Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

o Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu,

o Elektrické akumulátory: dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014).

- Další požadavky na FVE s ohledem na způsob provozování, legislativu apod. (např. řídicí systém)

- Výpočet výroby pro FVE

o Roční energetický výnos z FVE 〔kWh〕

o dodávky do distribuční sítě 〔kWh/rok〕

o odběr ze sítě 〔kWh/rok〕

o maximální výkon odběru ze sítě 〔kW〕

o vlastní spotřeba〔kWh〕

o podíl vlastní spotřeby 〔%〕

o podíl soběstačnosti 〔%〕

o měrné roční solární zisky 〔kWh/kWp/rok〕

o maximální výkon odběru ze sítě〔kW〕

o roční solární zisky 〔kWh/rok〕

o vlastní spotřeba z výroby 〔kWh/rok〕

o měrná vlastní spotřeba z výroby 〔kWh/kWp/rok〕

o roční úspora elektrické energie

- Finanční proveditelnost  pro FVE a TP

o předpokládaná výše investičních nákladů vč. nákladů na připojení k distribuční síti a vyvolané stavební úpravy (např. stavební úpravy střešní krytiny, hromosvody, apod)

o předpokládané provozní náklady,

o roční úspory provozních nákladů,

o předpokládané příjmy,

o možnosti financování z dotačních programů/zhodnocení splnění podmínek čerpání dotace, výše dotace apod./

o návratnost investice s dotací/bez dotace

o reinvestice (životnost zařízení a jeho komponent)

- Dopady na životní prostředí

o Snížení emisí skleníkových plynů

Studie proveditelnosti bude dále obsahovat informace o:

- Podmínky pro vznik energetického společenství či aktivního zákazníka

o Vymezení podmínek pro vznik energetického společenství či aktivního zákazníka (dále AZ)

o Požadovaná připravenost města Louny pro vznik energetického společenství či AZ – stanovení posloupnosti jednotlivých úkonů/kroků z výchozího stavu

o Popis fungovaní energetických společenství a AZ, pravidla fungování

o Způsoby sdílení elektrické energie

- Připojení k distribuční soustavě EG.D

o Všeobecné podmínky,

o Technické požadavky dle výkonu,

- Licence pro výrobu elektrické energie

o Všeobecné předpoklady pro udělení licence,

o Finanční předpoklady,

o Technické předpoklady,

o Majetkový vztah k zařízení,

o Správní poplatky, doba pro získání licence;

- Výkup vyrobené elektrické energie

o Podmínky pro vstup na trh s energiemi

- Závěr

o Vyhodnocení včetně variant, doporučení

o Identifikace rizik budoucího vývoje trhu s elektřinou (citlivostní analýza).